全省公安机关易制爆危险化学品安全监管要点暨检查记录表（试行）

| 执法事项来源 （任务名称） |  |  |  |  |  |  |  | 检查时间 | 年 月 日 | 检查类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查对象 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业单位 类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 储存场所类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人及 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  |  |  | 检查方法和要领 |  |  |  | 是否检查 | 有无问题隐患 |  | 风险值 |  | 依据参考 |  |  | 处罚参考 |  |  |
| 1 | 从业单位情况 |  |  | 单位的持证情况 |  | 查看危险化学品安全生产、使用、经营许可证，无许可的使用单位要检查物品使用合法合理性。 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 《危险化学品安全管理条例》（以下称《条例》）第14条、第29条、第33条 、第77条、第93条 |  |  | 移交应急管理部门按照《条例》第77条、第93条进行处罚。违反治安管理行为的，依法治安管理处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |  |  |
| 2 |  |  |  | 储存情况 |  | 有无在专用仓库内存放，有无在登记储存场所以外储存的行为。 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 《条例》第24条、第80条 |  |  | 移交应急管理部门按照条例第80条进行处罚。 |  |  |
| 3 |  |  |  | 安全责任落实情况 |  | 查看了解针对本单位易制爆危险化学品的治安保卫工作制度、安全管理制度、岗位安全责任制度、培训教育制度建立和落实情况。 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 《条例》第4条、第26条、第78条 |  |  | 根据职责分工，通报应急管理部门按照条例第78条进行处罚。未按要求设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员的，责令限期整改并警告；逾期不整改，对单位处1—10万元罚款，对单位主要负责人和其他直接责任人员处500—5000元罚款。 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 查看储存场所技术防范设施验收报告。 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 应急处置 |  | 查看防盗、防抢、防破坏及技术防范系统发生故障等状态下的应急处置预案，每年开展一次应急演练并有记录。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 《条例》第70条 |  |  |  |  |  |
| 7 | 物品流向 |  |  | 购买、销售记录、备案情况 |  | 检查台账与购销凭证，是否在许可或登记范围内购买、销售易制爆危险化学品。 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 《条例》第40条、第84条 |  |  | 购买行为由公安机关没收所购买的易制爆危险化学品，可以并处5000元以下的罚款。销售行为移交应急管理部门按《条例》第84条查处。 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 生产、经营单位的销售记录（购买单位名称、地址、经办人姓名、身份证号码、所购买的物品名称、数量、用途等）留存1年以上。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 《条例》第41条、第81条 |  |  | 由公安机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；拒不改正的，处1万元以上5万元以下的罚款。 |  |  |
| 9 |  |  |  | 系统使用情况 |  | 单位按要求注册浙江省易制爆危险化学品流向管理信息系统，查看易制爆危险化学品从业单位备案表（信息系统自动生成）。 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 《条例》第23条、第32条、第41条、第81条 |  |  | 由公安机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；拒不改正的，处1万元以上5万元以下的罚款。 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 台账及储存场所内的易制爆危险化学品品种、数量是否与系统数据相符。 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查区域 |  |  |  |  |  | 检查方法和要领 |  |  |  | 是否检查（检查储存场所类型） |  |  |  | 有无问题隐患 |  | 风险值 | 依据参考 |  | 处理参考 |  |
| 储存场所治安防范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 人防情况 | 内部安全保卫制度 |  |  | 查看是否发文明确治安保卫机构、治安保卫人员、保管员等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 人力防范：《条例》第23条、第25条、第41条、第78条，《企业事业单位内部治安保卫条例》第 11条、第19条 ，《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA1511-2018，以下称（GA1511））6。 物防要求：《条例》第20条、第22条、第26条、第78条、第80条，（GA1511）7。 技防设施：《条例》第21条、第26条、第78条，（GA1511）8。 |  |  | 人力防范、实体防范：生产、经营、储存安全监管职能部门为应急管理部门，发现重大安全隐患可移交应急管理部门按照《条例》第78条、第80条处罚。 公安机关监管的重点为“防破坏、防盗抢、防流失”，存在治安隐患的，可按内保条例处罚：责令限期整改，并处警告；单位逾期不整改，对单位处1万元以上10万元以下的罚款，对单位主要负责人和其他直接责任人员处500元以上5000元以下的罚款，并可以建议有关组织对单位主要负责人和其他直接责任人员依法给予处分；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 技术防范： 未按照国家有关规定设置相应的技术防范设施的，由公安机关责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。 |
| 12 |  |  | 治安保卫人员、保管员 |  |  | 查看证件，询问情况，确定值守人员年龄为18岁-60岁之间，能熟练操作与治安防范有关的装备器材。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 物品日常登记管理制度 |  |  | 检查易制爆危险化学品存放情况（标签、账物），登记资料是否保存1年以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 巡逻巡更 |  |  | 治安保卫人员24h值守值班室，每2h巡查储存场所，并携带自卫器具。技防设施到位的，视频巡防也可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  | 保卫值班室 | 物防要求 |  |  | 出入口安装防盗门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 窗口、通风口具有实体防护（防盗栅栏）或电子防护（入侵报警装置）措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 技防设施 |  |  | 内部安装视频监控系统、通讯设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | 安防监控中心 | 物防要求 |  |  | 单独设置或设置在保卫值班室内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 窗口、通风口具有实体防护（防盗栅栏）或电子防护（入侵报警装置）措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 技防设施使用情况 |  |  | 出入口控制系统、内部安装视频监控系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 抽查近30天内视频监控记录，回放图像应能清晰显示人员值守及活动情况、储存场所周界情况，辨别储存场所出入口进出人员的面部特征和物品出入场所交接情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 抽查近180天储存场所出入口控制系统记录； 抽查近90天电子巡查记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 测试备用电源是否正常工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 测试出入口入侵报警装置，报警信息储存时间≥90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 25 |  | 储存场所周界 | 物防要求 |  |  |  | 围墙或栅栏的顶部应设有防攀爬措施，围墙、栅栏的离地高度应大于等于2m。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 应设置栅栏，栅栏的顶部应设有防攀爬设施，离地高度应大于等于2.5m。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 技防要求 |  |  |  | 安装视频监控装置、电子巡查装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 |  | 储存场所出入口 | 物防要求 |  |  |  | 设置防火门，且门向疏散方向开启。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | 窗口、通风口具有实体防护（防盗栅栏）或电子防护（入侵报警装置）措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 小剂量储存可选用防盗安全门或专用储存柜。 防盗安全门：防盗安全级别乙级（含）以上； 专用储存柜：防盗功能、双人双锁、安装机械防盗锁。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | 有无安装栅栏门。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | 露天式存放的易制爆危险化学品大型槽罐应具有防破坏设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 技防要求 |  |  |  | 安装入侵报警装置、电子巡查装置、出入口控制装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | 四类储存场所出入口安装视频监控装置，其中使用储存柜的小剂量储存场所安装在存放部位，露天式储存场所还应安装在物品堆放区域或大型槽罐放置区域。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | 视频监控装置有无防爆特性，电缆有无防爆防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

| 发现的主要隐患及检查意见 | 项目序号 | 存在的问题隐患 | 处理意见 |  | 总体评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处理意见参考： 1.责令停止违法违规行为； 2.警告； 3.限期整改； 4.拟查扣没收非法物品； 5.拟作罚款处罚； 6.拟停产停业整顿； 7.拟吊销许可证； 8.拟治安管理处罚； 9.拟追究刑事责任； 10.移交（抄告）相关执法部门查处； 11.其它处理。 | 本次检查发现隐患 个，风险值扣分 分。 拟对该单位： （风险值扣分≤2分，安全风险总体可控；风险值扣分3-5分，安全风险基本可控；风险值扣分6-10分，存在较大安全隐患；风险值扣分＞10分，存在严重安全隐患。) |
|  |  |  |  |  | 移交（抄告）接收回执 |
|  |  |  |  |  | 接收单位或部门（印章）： 经办人签名： 年 月 日 |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 检查人员签名： |  |  |  | 被检查单位： 负责人或陪同人员签名： |  |
| 组织检查单位（盖章）： |  |  |  | 检查时间： 年 月 日 |  |

备注：本表为公安机关（治安系统）易制爆危险化学品安全检查的主要事项，但非全部事项。检查人员可参照本表内容，根据检查类别，选择不同的检查事项进行检查。原则上，风险值大于5的项目为必查项。本表一式两份（可复印），由检查及被检查单位分别留存。需移交其他部门查处的，多复印一份留存。